化工学院实验室寒假前安全隐患排查专项整治行动

近年来，我院各学科、实验中心实验安全形势总体稳定，但实验室安全事故仍有发生，暴露出一些实验室存在的薄弱环节。为进一步加强全院实验室安全管理，预防和减少各类安全事故，保障全院师生生命财产安全，特开展化工学院实验室寒假前安全隐患排查整治专项行动。

一、指导思想

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府安全生产工作决策部署，坚守安全红线，坚持问题导向，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，提升学院实验室安全管理水平，为全院师生提供安全、整洁、健康的实验室环境。

二、工作目标

通过开展寒假前实验室安全隐患排查专项整治行动，降低学院实验室安全风险，着力提升学院实验室安全管理能力，坚决杜绝学院实验室安全事故，确保师生生命财产安全，维护校园安全稳定。

三、专项整治范围

化工学院各学科、实验中心。

四、工作时间安排

学院于2024年1月开展专项整治行动（2024年1月15日至2024年1月30日），分三个阶段进行，具体安排如下。

第一阶段：自查阶段（1月15日至1月22日），各学科、中心开展实验室自查工作，重点开展实验室危化品、各类气体钢瓶、超期服役电器设备、电气设施和危废堆积物处置等核查工作（具体内容见附件1），并向学院上报可能存在的隐患点及相关整治措施。

第二阶段：复查阶段（1月23日至1月26日），在第一阶段自查自纠整治基础上，学院整理各学科上报隐患信息，组织学科安全员老师开展实验室复查工作。

第三阶段：整治工作总结（1月27日至1月30日），学院对实验室整改情况进行“回头看”，检查结果在全院进行通报。对问题隐患整治不力的进行责任追究，暂停其实验室使用。

五、专项整治具体安排

学院将联合学校安全督导员、学院实验室安全员，以各学科、实验中心自查和学院复查相结合的方式开展本次专项整治行动。

1.实验室危化品安全专项整治行动

各学科、实验中心开展自查和现场复查，全面排查实验室危化品使用情况，特别是易制毒、易制爆等管制类危化品的存储与使用情况以及危化品超量存放现象。

2.实验室气体钢瓶专项整治行动

各学科、实验中心实验室开展自查和现场复查，全面排查气瓶存放规范性，使用合理性，是否有气体检测报警装置等问题，对自查发现的问题，尽快完成整改，不合格的气瓶立即进行清理和更换。

3.实验室超期服役电器设备专项整治行动

各学科、实验中心根据开展自查和现场复查，对超期服役设备进行登记并加强监管，要求定期报废，避免设备故障带来的实验安全危害。

4.实验室用电安全专项整治行动

各学科、实验中心通过自查和现场复查，全面排查实验室设备用电安全情况，重点检查插线板串联使用，老国标插线板、违规电器及老化电器使用等情况。

5.实验室危废堆积处置专项整治行动

各学科、实验中心自查和现场通过抽查，全面排查实验室危废堆积处置情况，重点检查实验室阳台、过道杂物堆积处置情况。

六、工作要求

1.加强领导，落实责任。专项整治行动由学院实验室安全委员会负责实施。各学科、实验中心要明确本次实验室安全专项整治行动负责人，牵头负责本学科、实验中心安全检查工作，做到统一思想，提高认识，协调配合，明确责任，狠抓落实，确保专项整治工作取得实效。对因检查不细致或整改不到位而发生安全事故的，要严肃追责。

2.广泛发动，群防群治。要充分依靠和发动广大师生员工参与隐患排查治理工作，发挥他们对实验室安全管理的知情权、参与权和监督权，组织师生员工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理，形成安全工作人人有责、人人参与的良好局面。

化学工程学院

2024年1月15日

附件1

化学工程学院实验室安全隐患排查专项检查项目表

| 实验室名称 |  | 实验室负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校区、楼宇、房间号 |  | 联系电话 |  |  |
| 检查日期 |  | 检查人姓名 （2人含手机） | 1. |  |
|  |  |  | 2. |  |
| 专项检查项目 | 检查内容 | 符合打“√” | 不符合打“×” | 备注 |
| 一、危化品 | 1. 管控试剂账物相符 |  |  |  |
|  | 2. 存放柜并双人双锁 |  |  |  |
|  | 3.有入库出库登记 |  |  |  |
|  | 4，适量储存 |  |  |  |
| 二、气体钢瓶 | 1.气瓶自查正常，软管无老化和破裂，连接处有紧固件 |  |  |  |
|  | 2. 气瓶有瓶帽且完好，压力表在检定有效期内 |  |  |  |
|  | 3.气瓶固定，摆放有足够的安全距离，特殊气体安装气体报警装置 |  |  |  |
|  | 4. 安全标签或追溯标签完整 |  |  |  |
| 三、超期服役电器设备 | 1.超期服役设备(一) |  |  | 设备名称和使用年限，是否准备报废 |
|  | 2.超期服役设备(二) |  |  |  |
|  | 3.超期服役设备(三) |  |  |  |
|  | 备注：特别注意加热设备超期 |  |  |  |
| 四、用电安全 | 1. 实验室用电总功率和各类仪器设备用电负荷无超标 |  |  |  |
|  | 2.不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施 |  |  |  |
|  | 3..无插线板串联使用现象 |  |  |  |
|  | 4.. 无老国标插线板、违规电器及老化电器使用现象 |  |  |  |
| 五、危废堆积 | 1.废液、固废及时处理 |  |  |  |
|  | 2.实验室及阳台无垃圾、纸板等堆放 |  |  |  |

实验室负责人(签字)__________________